| 單位： |  | 地點： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期： |  | 實驗室管理人員： |  |  |

| 檢查項目（輸入檢查日期） | 是 | 否 | 不適用 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 實驗室 |  |  |  |  |
| 適當之警示標誌：紫外線、雷射、放射性物質等…………………………………………… | □ | □ | □ |  |
| 可供使用及遵循之適當生物安全指引……… | □ | □ | □ |  |
| 實驗室設備適當標示（生物性危害、放射性、具毒性等）…………………………………… | □ | □ | □ |  |
| 實驗室設計 |  |  |  |  |
| 設計易於清洗………………………………… | □ | □ | □ |  |
| 房間紫外燈安裝互鎖開關………………… | □ | □ | □ |  |
| 所有架子皆固定……………………………… | □ | □ | □ |  |
| 實驗工作台面防水，且耐酸、鹼、有機溶劑及耐熱………………………………………… | □ | □ | □ |  |
| 提供足夠照明………………………………… | □ | □ | □ |  |
| 有足夠儲存空間可利用並適當使用………… | □ | □ | □ |  |
| 氣體鋼瓶 |  |  |  |  |
| 所有氣體鋼瓶均固定………………………… | □ | □ | □ |  |
| 備用氣體鋼瓶均套上安全帽………………… | □ | □ | □ |  |
| 窒息性氣體及有毒氣體性氣體鋼瓶應置於通風良好之房間………………………………… | □ | □ | □ |  |
| 有多餘或空的氣體鋼瓶……………………… | □ | □ | □ |  |
| 化學物品 |  |  |  |  |
| 易燃物品儲存於易燃物品專用儲存櫃中…… | □ | □ | □ |  |
| 過氧化物均記錄購入及開封日期…………… | □ | □ | □ |  |
| 化學物品之間有適當區隔…………………… | □ | □ | □ |  |
| 危害性化學物品儲存於易見之處…………… | □ | □ | □ |  |
| 化學物品儲放於地板上……………………… | □ | □ | □ |  |
| 化學物品容器開口放置……………………… | □ | □ | □ |  |
| 所有溶液均適當加以標示…………………… | □ | □ | □ |  |
| 使用水銀溫度計……………………………… | □ | □ | □ |  |
| 冰箱∕冷凍櫃∕冷房 |  |  |  |  |
| 存放人用食物………………………………… | □ | □ | □ |  |
| 易燃物品置於防爆∕安全櫃中……………… | □ | □ | □ |  |
| 致癌性、放射性及∕或生物性危害物質之包裝外有標示…………………………………… | □ | □ | □ |  |
| 冷房有緊急通道……………………………… | □ | □ | □ |  |
| 電器設備 |  |  |  |  |
| 具可擴充線路………………………………… | □ | □ | □ |  |
| 插座接地，極性正確………………………… | □ | □ | □ |  |
| 在洗手槽旁、淋浴器下方等處接線………… | □ | □ | □ |  |
| 設備之電線有磨損或損壞…………………… | □ | □ | □ |  |
| 超載之插座或接線盤………………………… | □ | □ | □ |  |
| 電源接線盤架設在地板上…………………… | □ | □ | □ |  |
| 線路有合適之保險絲………………………… | □ | □ | □ |  |
| 靠近水源之插座符合當地規定……………… | □ | □ | □ |  |
| 電源線有接地………………………………… | □ | □ | □ |  |
| 攜帶型空間加熱器…………………………… | □ | □ | □ |  |
| 個人防護裝備 |  |  |  |  |
| 實驗室內有洗眼設備………………………… | □ | □ | □ |  |
| 有安全淋浴設備……………………………… | □ | □ | □ |  |
| 有個人防護裝備（手套、隔離衣、護目鏡等）…………………………………………… | □ | □ | □ |  |
| 操作者正確著裝……………………………… | □ | □ | □ |  |
| 實驗外套、隔離衣、工作服、手套及其他個人防護衣服不穿離實驗室………………… | □ | □ | □ |  |
| 有防低溫凍結之個人防護裝備……………… | □ | □ | □ |  |
| 廢棄物處理 |  |  |  |  |
| 不當處理廢棄物之證據……………………… | □ | □ | □ |  |
| 廢棄物以適當之容器隔離…………………… | □ | □ | □ |  |
| 化學物品廢棄物容器標示名稱及日期並保持關閉…………………………………………… | □ | □ | □ |  |
| 化學物品廢棄物容器適當處理及儲存……… | □ | □ | □ |  |
| 正確使用及處理放置尖銳物品之容器……… | □ | □ | □ |  |
| 地板上無垃圾………………………………… | □ | □ | □ |  |
| 實驗室內張貼廢棄物處理程序……………… | □ | □ | □ |  |
| 職業衛生及安全計畫之運用 |  |  |  |  |
| 危害性資訊之交流…………………………… | □ | □ | □ |  |
| 呼吸保護……………………………………… | □ | □ | □ |  |
| 聽力保護……………………………………… | □ | □ | □ |  |
| 甲醛監視……………………………………… | □ | □ | □ |  |
| 環氧乙烷監視………………………………… | □ | □ | □ |  |
| 麻醉氣體監視………………………………… | □ | □ | □ |  |
| 一般工程控制 |  |  |  |  |
| 實驗室相對於一般地區、走廊及辦公區為負壓……………………………………………… | □ | □ | □ |  |
| 洗手槽或排水口當通風口…………………… | □ | □ | □ |  |
| 有洗手槽供使用……………………………… | □ | □ | □ |  |
| 暴露之機器零件（滑輪、齒輪）……………… | □ | □ | □ |  |
| 實驗室工作台上之真空管路裝有過濾器及逆止閥…………………………………………… | □ | □ | □ |  |
| 供水系統有逆流危險………………………… | □ | □ | □ |  |
| 蒸餾水系統狀況良好………………………… | □ | □ | □ |  |
| 積極有效之蟲害控制計畫…………………… | □ | □ | □ |  |
| 一般操作及程序 |  |  |  |  |
| 人用食物儲放在實驗室區域以外…………… | □ | □ | □ |  |
| 微波爐上明確標示“僅供實驗使用，不得用於處理食物” ……………………………… | □ | □ | □ |  |
| 在實驗室內進食、飲水、吸煙及/或化妝…… | □ | □ | □ |  |
| 壓力玻璃容器要包覆或加以防護（如使用真空氣裝置專用之過濾器）…………………… | □ | □ | □ |  |
| 禁止用嘴吸取溶液…………………………… | □ | □ | □ |  |
| 有機械式移液裝置可供使用………………… | □ | □ | □ |  |
| 實驗室防護衣服與日常衣服分開存放……… | □ | □ | □ |  |
| 一般實驗室內務管理 |  |  |  |  |
| 玻璃容器存放在地板上……………………… | □ | □ | □ |  |
| 顯著差錯危險………………………………… | □ | □ | □ |  |
| 工作表面有抗污紙墊………………………… | □ | □ | □ |  |
| 破碎玻璃器皿以機械方法處理（掃帚及畚箕、鉗子等）…………………………………… | □ | □ | □ |  |
| 消防 |  |  |  |  |
| 噴水龍頭可移動且無阻塞…………………… | □ | □ | □ |  |
| 牆壁、天花板、地板等有貫通開口…………… | □ | □ | □ |  |
| 線路或管道從門之開口穿過………………… | □ | □ | □ |  |
| 實驗室通道至少寬一公尺…………………… | □ | □ | □ |  |
| 在管道間或燈源固定架上存放物品………… | □ | □ | □ |  |
| 實驗室中儲存過量易燃物品………………… | □ | □ | □ |  |
| 加熱式恒溫槽 |  |  |  |  |
| 有水位過低及過熱斷電保護裝置…………… | □ | □ | □ |  |
| 以不可燃材質製成…………………………… | □ | □ | □ |  |

| 檢查意見 (請逐項列出) | 請即改善 |  | 限期改善 | 改善期限 (請加註日期或期間) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 優先改善事項： |  |  |  |  |
|  | □ |  | □ |  |
|  | □ |  | □ |  |
|  | □ |  | □ |  |
| 建議改善事項： |  |  |  |  |
| 其他特殊事項： |  |  |  |  |
| 自評結果： □ 通過 □ 應改善後複核，改善期限________________。 □ 不通過 |  |  |  |  |
| 查核人員簽章：____________________ |  | 完成查核日期：____________ |  |  |
| 單位主管簽章：____________________ |  |  |  |  |
| 優先改善事項： |  |  |  |  |
|  | □ |  | □ |  |
|  | □ |  | □ |  |
|  | □ |  | □ |  |
| 建議改善事項： |  |  |  |  |
| 其他特殊事項： |  |  |  |  |
| 初核結果： □ 通過 □ 應改善後複核，改善期限________________。 □ 不通過 |  |  |  |  |
| 查核委員簽章：____________________ |  | 完成查核日期：____________ |  |  |
| 生物安全委員會 |  | 召 集 人簽章：______________ |  |  |

| 複核結果： □ 通過 □ 應改善後複核，改善期限________________。 □ 不通過 複核意見： |  |
| --- | --- |
| 查核委員簽章：____________________ | 完成查核日期：____________ |
| 生物安全委員會 | 召 集 人簽章：______________ |