| 單位： |  | 地點： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期： |  | 實驗室管理人員： |  |  |

| 檢查項目（輸入檢查日期） | 是 | 否 | 不適用 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 設施 |  |  |  |  |
| 實驗室與建築物中之非限制區域分開……… | □ | □ | □ |  |
| 經由設置自動關閉門之前室進出實驗室…… | □ | □ | □ |  |
| 實驗室內的所有貫穿處均密封或可以封閉以除污…………………………………………… | □ | □ | □ |  |
| 房間定向排氣，並排離實驗區域…………… | □ | □ | □ |  |
| 有通風控制系統以監測氣流方向…………… | □ | □ | □ |  |
| 個人防護 |  |  |  |  |
| 在實驗室內穿著正面無接縫工作服………… | □ | □ | □ |  |
| 只在實驗室區域穿著實驗室防護衣………… | □ | □ | □ |  |
| 使用腳踩式、肘動式或自動感應式洗手槽制……………………………………………… | □ | □ | □ |  |
| 手部保護 |  |  |  |  |
| 穿戴雙層手套處理感染性材料、可能污染之設備以及工作表面…………………………… | □ | □ | □ |  |
| 呼吸保護 |  |  |  |  |
| 當生物安全櫃無法安全地控制氣霧時，實驗室中之所有工作人員均需配戴呼吸保護裝置……………………………………………… | □ | □ | □ |  |
| 操作規範 |  |  |  |  |
| 在生物安全櫃外面進行感染性材料之工作時，提供黏膜保護…………………………… | □ | □ | □ |  |
| 將有關病原微生物之特定危害告知工作人員……………………………………………… | □ | □ | □ |  |
| 要求工作人員閱讀所有操作及程序之說明（包括安全手冊或操作手冊）並遵照執行… | □ | □ | □ |  |
| 工作人員每年接受對程序變更部分之更新∕繼續訓練……………………………………… | □ | □ | □ |  |
| 所有感染性廢棄物在處理之前先高溫高壓滅菌……………………………………………… | □ | □ | □ |  |
| 人員教育訓練 |  |  |  |  |
| 實驗室操作人員有生物安全教育訓練證明……………………………………………… | □ | □ | □ |  |

| 檢查意見 (請逐項列出) | 請即改善 |  | 限期改善 | 改善期限 (請加註日期或期間) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 優先改善事項： |  |  |  |  |
|  | □ |  | □ |  |
|  | □ |  | □ |  |
|  | □ |  | □ |  |
| 建議改善事項： |  |  |  |  |
| 其他特殊事項： |  |  |  |  |
| 自評結果： □ 通過 □ 應改善後複核，改善期限________________。 □ 不通過 |  |  |  |  |
| 查核人員簽章：____________________ |  | 完成查核日期：____________ |  |  |
| 單位主管簽章：____________________ |  |  |  |  |
| 優先改善事項： |  |  |  |  |
|  | □ |  | □ |  |
|  | □ |  | □ |  |
|  | □ |  | □ |  |
| 建議改善事項： |  |  |  |  |
| 其他特殊事項： |  |  |  |  |
| 初核結果： □ 通過 □ 應改善後複核，改善期限________________。 □ 不通過 |  |  |  |  |
| 查核委員簽章：____________________ |  | 完成查核日期：____________ |  |  |
| 生物安全委員會 |  | 召 集 人簽章：______________ |  |  |

| 複核結果： □ 通過 □ 應改善後複核，改善期限________________。 □ 不通過 複核意見： |  |
| --- | --- |
| 查核委員簽章：____________________ | 完成查核日期：____________ |
| 生物安全委員會 | 召 集 人簽章：______________ |